## Worksheet
KKS | serp_system_id | serp_main_equipment_name | PT | OC | PQ | SF | RT | RC | PE | SCR | OCR | ACR | AFPF | MPI | serp_pic_id | serp_main_equipment_keterangan | created_at | updated_at
MT11BAA10GA001 | 1 | GT11 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.78 | 6 | 16.66 | 2 | 33.33 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BAA50GA001 | 1 | GT11 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.78 | 6 | 16.66 | 2 | 33.33 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BAA60GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER (udara busduct (equipment kit)) | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BAA70GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO SFC | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BAA80GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BAC20GS001 | 1 | GT11 BREAKER GENERATOR | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 8 | 347.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BAT10GT001 | 1 | GT11 GENERATOR MAIN TRANSFORMER | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BBT10GT100 | 1 | GT11 UNIT AUX TRANSFORMER | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BCA10GH001 | 1 | GT11 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA00GS401 | 1 | GT11 BREAKER COUPLING TO BFB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA10GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA10GS100 | 1 | GT11 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA20GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA30GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA40GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA50GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA60GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BJA70GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BPA00GH000 | 1 | GT11 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BRA10GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BRU10GH001 | 1 | GT11 CONVERTER UNIT | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BTA10GR001 | 1 | GT11 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 10 | 397.71 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BTB10GR001 | 1 | GT11 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 10 | 397.71 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BTL10GR001 | 1 | GT11 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BTM10GR001 | 1 | GT11 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BTQ10GU001 | 1 | GT11 DC/DC CONVERTER UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BTR10GU001 | 1 | GT11 DC/DC CONVERTER UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BUA10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BUB10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BUC10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BUE10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BUF10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11BUG10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11CBP10GH001 | 1 | GT11 SYNCHRONATION & KWH METERING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11CHA10GH001 | 1 | GT11 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11CUA10GH001 | 1 | GT11 STATIC EXCITATION GENERATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11CYE10GH001 | 3 | GT11 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5.41 | 6 | 32.47 | 8 | 259.76 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11LAB45AA052 | 7 | HRSG11 MOTOR VALVE LP FEED WATER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11LAB45AA053 | 7 | HRSG11 MOTOR VALVE LP FEED WATER BY PASS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11LAB95AA052 | 7 | HRSG11 MOTOR VALVE HP FEED WATER | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.21 | 6 | 25.25 | 8 | 202.02 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11LAB95AA053 | 7 | HRSG11 MOTOR VALVE HP FEED WATER BY PASS | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.21 | 4 | 16.84 | 8 | 134.68 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MBN31AA001 | 11 | GT11 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MKA10HA100 | 18 | GT11 GENERATOR STATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MKA10HB100 | 18 | GT11 GENERATOR ROTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MKB10GS100 | 18 | GT11 GENERATOR EXC.BREAKER (FCB) | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7.05 | 8 | 56.41 | 10 | 564.07 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MKC50GT001 | 18 | GT11 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MKF10AN001 | 18 | GT11 COOLER GRUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MKF10AN002 | 18 | GT11 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MKF10AN003 | 18 | GT11 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11MKF10AP001 | 18 | GT11 COOLING WATER PUMP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11SAA10AH001 | 1 | GT11 HVAC INSTALLATION | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3.23 | 2 | 6.46 | 8 | 51.67 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT11SGJ01KD000 | 3 | GT11 CO2 UNIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BAA10GA001 | 19 | GT12 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.46 | 4 | 13.86 | 2 | 27.71 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BAA50GA001 | 19 | GT12 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BAA60GA001 | 19 | GT12 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BAA80GA001 | 19 | GT12 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.02 | 4 | 12.09 | 2 | 24.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BAC20GS001 | 19 | GT12 BREAKER GENERATOR | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.02 | 4 | 12.09 | 6 | 72.57 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BBT10GT100 | 19 | GT12 UNIT AUX TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BBT20GT100 | 19 | GT12 STATION SERVICE TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BCA10GH001 | 19 | GT12 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA00GS401 | 19 | GT12 BREAKER COUPLING TO BFB | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA10GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA10GS100 | 19 | GT12 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA20GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA30GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA40GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | 4 | 9.2 | 6 | 55.18 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA50GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA60GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BJA70GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BPA00GH000 | 19 | GT12 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BRA10GH001 | 19 | GT12 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BRU10GH001 | 19 | GT12 CONVERTER UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BTA10GR001 | 19 | GT12 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 160 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BTB10GR001 | 19 | GT12 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 160 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BTL10GR001 | 19 | GT12 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BTM10GR001 | 19 | GT12 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BTQ10GU001 | 19 | GT12 DC/DC CONVERTER UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BTR10GU001 | 19 | GT12 DC/DC CONVERTER UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BUA10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BUB10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BUC10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BUE10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BUF10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12BUG10GH001 | 19 | GT12 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12CBP10GH001 | 19 | GT12 SYNCHRONATION & KWH METERING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12CHA10GH001 | 19 | GT12 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12CUA10GH001 | 19 | GT12 STATIC EXCITATION GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12CYE10GH001 | 21 | GT12 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5.41 | 6 | 32.47 | 8 | 259.76 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12MBN31AA001 | 29 | GT12 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4.21 | 4 | 16.84 | 2 | 33.67 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12MKA10HA100 | 36 | GT12 GENERATOR STATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12MKA10HB100 | 36 | GT12 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12MKB10GS100 | 36 | GT12 GENERATOR EXC.BREAKER | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.55 | 6 | 21.27 | 6 | 127.64 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12MKC50GT001 | 36 | GT12 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12MKF10AN001 | 36 | GT12 COOLER GRUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12MKF10AN002 | 36 | GT12 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12MKF10AN003 | 36 | GT12 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12SAA10AH001 | 19 | GT12 HVAC INSTALLATION | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT12SGJ01KD000 | 21 | GT12 CO2 UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BAA10GA001 | 37 | GT13 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BAA50GA001 | 37 | GT13 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BAA60GA001 | 37 | GT13 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BAA70GA001 | 37 | GT13 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO SFC | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BAA80GA001 | 37 | GT13 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BAC20GS001 | 37 | GT13 BREAKER GENERATOR | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 6 | 29.83 | 2 | 59.66 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BAT10GT001 | 37 | GT13 GENERATOR MAIN TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BBT10GT100 | 37 | GT13 UNIT AUX TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BBT20GT100 | 37 | GT13 STATION SERVICE TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BCA10GH001 | 37 | GT13 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA00GS401 | 37 | GT13 BREAKER COUPLING TO BFB | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA10GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA10GS100 | 37 | GT13 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA20GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA30GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA40GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA50GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA60GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BJA70GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BPA00GH000 | 37 | GT13 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BRA10GH001 | 37 | GT13 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BRU10GH001 | 37 | GT13 CONVERTER UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BTA10GR001 | 37 | GT13 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 160 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BTB10GR001 | 37 | GT13 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 160 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BTL10GR001 | 37 | GT13 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BTM10GR001 | 37 | GT13 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BTQ10GU001 | 37 | GT13 DC/DC CONVERTER UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BTR10GU001 | 37 | GT13 DC/DC CONVERTER UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BUA10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BUB10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BUC10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BUE10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BUF10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13BUG10GH001 | 37 | GT13 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13CBP10GH001 | 37 | GT13 SYNCHRONATION & KWH METERING | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13CHA10GH001 | 37 | GT13 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 40 | 10 | 400 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13CUA10GH001 | 37 | GT13 STATIC EXCITATION GENERATOR | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.97 | 8 | 39.77 | 8 | 318.17 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13CYE10GH001 | 39 | GT13 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5.41 | 6 | 32.47 | 8 | 259.76 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13LAB95AA052 | 43 | HRSG13 MOTOR VALVE HP FEED WATER | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4.55 | 4 | 18.21 | 6 | 109.23 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13LAB95AA053 | 43 | HRSG13 MOTOR VALVE HP FEED WATER BY PASS | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4.55 | 4 | 18.21 | 6 | 109.23 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13MBN31AA001 | 47 | GT13 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13MKA10HA100 | 54 | GT13 GENERATOR STATOR | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5.18 | 8 | 41.46 | 10 | 414.59 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13MKA10HB100 | 54 | GT13 GENERATOR ROTOR | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13MKB10GS100 | 54 | GT13 GENERATOR EXC.BREAKER | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7.05 | 8 | 56.41 | 10 | 564.07 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13MKC50GT001 | 54 | GT13 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13MKF10AN001 | 54 | GT13 COOLER GRUP 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13MKF10AN002 | 54 | GT13 COOLER GRUP 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13MKF10AN003 | 54 | GT13 COOLER GRUP 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13SAA10AH001 | 37 | GT13 HVAC INSTALLATION | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3.23 | 2 | 6.46 | 8 | 51.67 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT13SGJ01KD000 | 39 | GT13 CO2 UNIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14ABA10GW001 | 111 | ST14 CGIB 500kV Section 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14ABA10GW002 | 111 | ST14 CGIB 500kV Section 2 INCL HV BUSHING | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14BAA01GA001 | 111 | ST14 ISOLATED PHASE BUSDUCT UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14BAT10GT000 | 112 | ST14 GENERATOR TRANSFORMERS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14BFA00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BFA MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14CBP10GH001 | 111 | ST14 SYNCHRONATION & KWH METERING | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14CHA10GH001 | 111 | ST14 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14CUA10GH001 | 111 | ST14 STATIC EXCITATION GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14CYE10GH001 | 111 | ST 14 FIRE PROTECTION | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14GMA10AP001 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP A NORTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14GMA10AP002 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP B NORTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14GMA20AP001 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP A SOUTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14GMA20AP002 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP B SOUTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14GMA30AP001 | 111 | ST14 BASEMENT SUMP PUMP ODS SOUTH | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKA10HA100 | 120 | ST14 GENERATOR STATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKA10HB000 | 120 | ST14 GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKA10HB100 | 120 | ST14 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKB10GS100 | 120 | ST14 EXCITATION BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKG10BB001 | 120 | ST14 HYDROGEN PLANT (TANK H2O) | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKG30AW001 | 120 | ST14 HYDROGEN PLANT (GEN) | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4.68 | 6 | 28.05 | 8 | 224.41 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKG31AP001 | 120 | ST14 HIDROGEN PLANT,COMPRESSOR 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKG31AP002 | 120 | ST14 HYDROGEN PLANT,COMPRESSOR 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKG62AP001 | 120 | ST14 GAS COOLING SYSTEM CO2 CIRCULATING | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKQ11AN001 | 115 | ST14 SEAL OIL STEAM TURBINE VACUM PUMP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKQ21AN001 | 115 | ST14 SEAL OIL STEAM TRB GAS EXTRAC FAN | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKY10GH001 | 120 | ST14 GENERATOR PROTECTION SYSTEM A/B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT14MKY20GH001 | 120 | ST14 EXCITATION & BRUSHGEAR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT19BBA00GS001 | 111 | ST14 MEDIUM VOLTAGE 19BBA SWITCHGEAR 6kV UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BBB00GS001 | 111 | ST14 MEDIUM VOLTAGE 19BBB SWITCHGEAR 6kV UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BFA10GT001 | 111 | ST14 PDC TRAFO 19BFA10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BFB20GT001 | 111 | ST14 PDC TRAFO 19BFB20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BFC00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BFC MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BFD00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BFD MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BFT00GT001 | 111 | ST14 PDC TRAFO 19BFT UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BJA00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BJA MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BJB00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BJB MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BJC00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BJC MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BJD00GS001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE 19BJD MCC 400 V UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BRA10GH001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE UPS UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BRA20GH001 | 111 | ST14 LOW VOLTAGE UPS UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BRU10GH001 | 111 | ST14 CONVERTER UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BRU20GH001 | 111 | ST14 CONVERTER UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BTA10GR001 | 111 | ST14 BATTERY BANK 220 VDC UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BTA20GR001 | 111 | ST14 BATTERY BANK 220 VDC UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BTA30GR001 | 111 | ST14 BATTERY BANK 24 VDC UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BTA40GR001 | 111 | ST14 BATTERY BANK 24 VDC UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BTL10GR001 | 111 | ST14 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BTL20GR001 | 111 | ST14 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BTL30GR001 | 111 | ST14 BATTERY CHARGER 24 VDC UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BTL40GR001 | 111 | ST14 BATTERY CHARGER 24 VDC UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BUA10GH001 | 111 | ST14 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT19BUA20GH001 | 111 | ST14 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT21BAA10GA001 | 55 | GT21 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BAA50GA001 | 55 | GT21 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BAA60GA001 | 55 | GT21 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BAA70GA001 | 55 | GT21 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO SFC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BAA80GA001 | 55 | GT21 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BAC20GS001 | 55 | GT21 BREAKER GENERATOR | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 4 | 78.38 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BAT10GT001 | 55 | GT21 GENERATOR MAIN TRANSFORMER | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.03 | 8 | 40.23 | 8 | 321.82 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BBT10GT100 | 55 | GT21 UNIT AUX TRANSFORMER | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.03 | 6 | 30.17 | 6 | 181.03 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BCA10GH001 | 55 | GT21 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA00GS401 | 55 | GT21 BREAKER COUPLING TO BFB | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA10GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA10GS100 | 55 | GT21 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA20GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA30GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA40GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA50GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA60GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BJA70GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BPA00GH000 | 55 | GT21 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 10 | 195.96 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BRA10GH001 | 55 | GT21 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BRU10GH001 | 55 | GT21 CONVERTER UNIT | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BTA10GR001 | 55 | GT21 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BTB10GR001 | 55 | GT21 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BTL10GR001 | 55 | GT21 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 8 | 156.77 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BTM10GR001 | 55 | GT21 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BTQ10GU001 | 55 | GT21 DC/DC CONVERTER UNIT A | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BTR10GU001 | 55 | GT21 DC/DC CONVERTER UNIT B | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BUA10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BUB10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BUC10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BUE10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BUF10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21BUG10GH001 | 55 | GT21 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4.9 | 4 | 19.6 | 2 | 39.19 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21CBP10GH001 | 55 | GT21 SYNCHRONATION & KWH METERING | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4.09 | 4 | 16.35 | 6 | 98.12 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21CHA10GH001 | 55 | GT21 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7.14 | 10 | 71.41 | 10 | 714.14 | 2 | ASDF | 2021-07-23T07:03:50.000000Z | 2021-07-23T07:03:50.000000Z
MT21CUA10GH001 | 55 | GT21 STATIC EXCITATION GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21CYE10GH001 | 57 | GT21 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 48 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21MKA10HA100 | 72 | GT21 GENERATOR STATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21MKA10HB100 | 72 | GT21 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21MKB10GS100 | 72 | GT21 GENERATOR EXC.BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21MKC50GT001 | 72 | GT21 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21MKF10AN001 | 72 | GT21 COOLER GRUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21MKF10AN002 | 72 | GT21 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21MKF10AN003 | 72 | GT21 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21SAA10AH001 | 55 | GT21 HVAC INSTALLATION | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT21SGJ01KD000 | 57 | GT21 CO2 UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BAA10GA001 | 137 | GT22 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BAA50GA001 | 137 | GT22 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BAA60GA001 | 137 | GT22 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BAA80GA001 | 137 | GT22 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BAC20GS001 | 137 | GT22 BREAKER GENERATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BBT10GT100 | 137 | GT22 UNIT AUX TRANSFORMER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BCA10GH001 | 137 | GT22 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BJA00GS401 | 137 | GT22 BREAKER COUPLING TO BFB | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4.36 | 6 | 26.15 | 8 | 209.23 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BJA10GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22BJA10GS100 | 137 | GT22 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BJA20GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BJA30GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BJA40GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BJA50GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BJA60GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BJA70GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22BPA00GH000 | 137 | GT22 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22BRA10GH001 | 137 | GT22 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BRU10GH001 | 137 | GT22 CONVERTER UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BTA10GR001 | 137 | GT22 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BTB10GR001 | 137 | GT22 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22BTL10GR001 | 137 | GT22 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BTM10GR001 | 137 | GT22 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22BTQ10GU001 | 137 | GT22 DC/DC CONVERTER UNIT A | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22BTR10GU001 | 137 | GT22 DC/DC CONVERTER UNIT B | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | 96 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BUA10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 48 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BUB10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22BUC10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BUE10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BUF10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22BUG10GH001 | 137 | GT22 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22CBP10GH001 | 137 | GT22 SYNCHRONATION & KWH METERING | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4.09 | 4 | 16.35 | 6 | 98.12 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22CHA10GH001 | 137 | GT22 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7.14 | 10 | 71.41 | 10 | 714.14 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22CUA10GH001 | 137 | GT22 STATIC EXCITATION GENERATOR | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22CYE10GH001 | 139 | GT22 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4.54 | 6 | 27.21 | 2 | 54.43 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22MBN31AA001 | 147 | GT22 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | 48 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22MKA10HA100 | 154 | GT22 GENERATOR STATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22MKA10HB100 | 154 | GT22 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22MKB10GS100 | 154 | GT22 GENERATOR EXC.BREAKER | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22MKC50GT001 | 154 | GT22 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22MKF10AN001 | 154 | GT22 COOLER GRUP 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22MKF10AN002 | 154 | GT22 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22MKF10AN003 | 154 | GT22 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT22SAA10AH001 | 137 | GT22 HVAC INSTALLATION | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3.23 | 2 | 6.46 | 8 | 51.67 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:31.000000Z | 2021-07-13T10:52:31.000000Z
MT22SGJ01KD000 | 139 | GT22 CO2 UNIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | 2021-07-13T10:52:32.000000Z | 2021-07-13T10:52:32.000000Z
MT95EKA10AA011 | 215 | FLOW CONTROL VALVE PLANT INLET PGN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:03:19.000000Z | 2021-07-23T06:03:19.000000Z
MT95EKA20AA002 | 215 | SHUTDOWN VALVE PLANT INLET PEP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:50:53.000000Z | 2021-07-23T05:50:53.000000Z
MT95EKA20AA011 | 215 | FLOW CONTROL VALVE PLANT INLET PEP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:51:54.000000Z | 2021-07-23T05:51:54.000000Z
MT95EKA20AA013 | 215 | MOV BYPASS INLET GAS SUPPLY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:52:52.000000Z | 2021-07-23T05:52:52.000000Z
MT95EKB10AT002 | 215 | GAS DRYER UNIT 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:53:44.000000Z | 2021-07-23T05:53:44.000000Z
MT95EKB20AT002 | 215 | GAS DRYER UNIT 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:54:21.000000Z | 2021-07-23T05:54:21.000000Z
MT95EKB30AT002 | 215 | GAS DRYER UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:54:55.000000Z | 2021-07-23T05:54:55.000000Z
MT95EKB40AT002 | 215 | GAS DRYER UNIT 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:55:30.000000Z | 2021-07-23T05:55:30.000000Z
MT95EKF10AA002 | 215 | SHUTDOWN VALVE OUTLET MODUL SKID 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:56:07.000000Z | 2021-07-23T05:56:07.000000Z
MT95EKF20AA002 | 215 | SHUTDOWN VALVE OUTLET MODUL SKID 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:56:39.000000Z | 2021-07-23T05:56:39.000000Z
MT95EKF30AA002 | 215 | SHUTDOWN VALVE OUTLET MODUL SKID 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:57:12.000000Z | 2021-07-23T05:57:12.000000Z
MT95EKF40AA002 | 215 | SHUTDOWN VALVE OUTLET MODUL SKID 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:57:46.000000Z | 2021-07-23T05:57:46.000000Z
MT95EKH01AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:02:45.000000Z | 2021-07-23T06:02:45.000000Z
MT95EKH02AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:04:58.000000Z | 2021-07-23T06:04:58.000000Z
MT95EKH03AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:05:43.000000Z | 2021-07-23T06:05:43.000000Z
MT95EKH04AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:06:14.000000Z | 2021-07-23T06:06:14.000000Z
MT95EKH05AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:06:44.000000Z | 2021-07-23T06:06:44.000000Z
MT95EKH06AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T08:59:09.000000Z | 2021-07-23T08:59:09.000000Z
MT95EKH07AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:03:53.000000Z | 2021-07-23T09:03:53.000000Z
MT95EKH08AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:04:25.000000Z | 2021-07-23T09:04:25.000000Z
MT95EKH09AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:04:57.000000Z | 2021-07-23T09:04:57.000000Z
MT95EKH10AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:05:29.000000Z | 2021-07-23T09:05:29.000000Z
MT95EKH11AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:06:01.000000Z | 2021-07-23T09:06:01.000000Z
MT95EKH12AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:06:32.000000Z | 2021-07-23T09:06:32.000000Z
MT95EKH13AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:07:06.000000Z | 2021-07-23T09:07:06.000000Z
MT95EKH14AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:07:43.000000Z | 2021-07-23T09:07:43.000000Z
MT95EKH15AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:08:22.000000Z | 2021-07-23T09:08:22.000000Z
MT95EKH16AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:08:54.000000Z | 2021-07-23T09:08:54.000000Z
MT95EKH17AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:09:24.000000Z | 2021-07-23T09:09:24.000000Z
MT95EKH18AN001 | 215 | COMPRESSOR CNG 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T09:09:55.000000Z | 2021-07-23T09:09:55.000000Z
MT95EKH30GZ100 | 215 | CAPASITOR BANK SWITCHGEAR 1 -1 800 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T05:58:19.000000Z | 2021-07-23T05:58:19.000000Z
MT95EKH30GZ200 | 215 | CAPASITOR BANK SWITCHGEAR 2 -1 800 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:00:34.000000Z | 2021-07-23T06:00:34.000000Z
MT95EKH30GZ300 | 215 | CAPASITOR BANK SWITCHGEAR 3 -1 800 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:01:08.000000Z | 2021-07-23T06:01:08.000000Z
MT95EKH30GZ400 | 215 | CAPASITOR BANK SWITCHGEAR 4 -1 800 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:01:38.000000Z | 2021-07-23T06:01:38.000000Z
MT95EKH30GZ500 | 215 | CAPASITOR BANK SWITCHGEAR 5 -1 800 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | ME Ellipse | 2021-07-23T06:02:11.000000Z | 2021-07-23T06:02:11.000000Z