## Listrik 3-4
serp_main_equipment_id | serp_system_id | serp_main_equipment_name | PT | OC | PQ | SF | RT | RC | PE | SCR | OCR | ACR | AFPF | MPI | serp_pic_id | serp_main_equipment_keterangan | created_at | updated_at
MT31EGD10AA001 | 241 | GT31 HSD S/O MOV | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31MBV23AN011 | 241 | GT31 FAN LUBE OIL COOLER 1.1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31MBV23AN021 | 241 | GT31 FAN LUBE OIL COOLER 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 2 | 32 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31MBV23AN031 | 241 | GT31 FAN LUBE OIL COOLER 3.1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.4641 | 8 | 27.7128 | 2 | 55.4256 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BJL00GS001 | 241 | GT31 POWER SUPPLY PCC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BBT01GT002 | 241 | GT31 MV INCOMER BREAKER 6KV BBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BFT01GT002 | 241 | GT31 LV INCOMER BREAKER 400V BFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BME00GS001 | 241 | GT31 LV BUS TIE BREAKER 400V BFE-BME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BFT01GT001 | 241 | GT31 MV INCOMER BREAKER 6KV BFT | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.3905 | 10 | 23.9046 | 2 | 47.8091 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BRU01GH001 | 241 | GT31 UPS SYSTEM | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BMA97GS001 | 241 | GT31 TIE FEEDER CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BME97GS001B | 241 | GT31 LV TIE FEEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BTA10GR001 | 241 | GT31 BATTERY GROUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 40 | 2 | 80 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BTL10GR001 | 241 | GT31 CHARGER BATTERY 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BTL20GR001 | 241 | GT31 CHARGER BATTERY 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BUB01GS001 | 241 | GT31 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUB | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BUC01GS001 | 241 | GT31 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BRU01GU001 | 241 | GT31 INVERTER DC TO AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31MBJ01GT001 | 241 | GT31 SFC CB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31MKC01GT001 | 241 | GT31 EXC CB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31SAC01AH081 | 241 | GT31 AC PCC MODULE 81 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31SAC01AH082 | 241 | GT31 AC PCC MODULE 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31SAC01AH083 | 241 | GT31 AC PCC MODULE 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31SAC01AH084 | 241 | GT31 AC PCC MODULE 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31SAC01AH085 | 241 | GT31 AC PCC MODULE 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BAT01CG001 | 241 | GT31 MAIN TRANSFORMER - OLTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BBT01GT001 | 241 | GT31 UNIT AUXILIARRY TRANSFORMER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31BAC01GS001 | 241 | GT31 GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5.0709 | 10 | 50.7093 | 2 | 101.4185 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31CJT01 | 241 | GT31 SFC-SEE | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.8545 | 10 | 38.545 | 8 | 308.3597 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT31MKA10HB100 | 241 | GT31 GENERATOR ROTOR | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.7809 | 6 | 28.6855 | 4 | 114.7419 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32EGD10AA001 | 242 | GT32 HSD S/O MOV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 2 | 32 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32MBV23AN011 | 242 | GT32 FAN LUBE OIL COOLER 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 2 | 32 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32MBV23AN021 | 242 | GT32 FAN LUBE OIL COOLER 2.1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4.2088 | 8 | 33.6707 | 2 | 67.3413 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32MBV23AN031 | 242 | GT32 FAN LUBE OIL COOLER 3.1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4.2088 | 8 | 33.6707 | 2 | 67.3413 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BJL00GS001 | 242 | GT32 POWER SUPPLY PCC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BFT01GT002 | 242 | GT32 LV INCOMER BREAKER 400V BFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BME00GS001 | 242 | GT32 LV BUS TIE BREAKER 400V BFE-BME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BFT01GT001 | 242 | GT32 MV INCOMER BREAKER 6KV BFT | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.7255 | 10 | 27.2554 | 2 | 54.5108 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BRU01GH001 | 242 | GT32 UPS SYSTEM | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BMA97GS001 | 242 | GT32 TIE FEEDER CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BME97GS001B | 242 | GT32 LV TIE FEEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BTA10GR001 | 242 | GT32 BATTERY GROUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BTL10GR001 | 242 | GT32 CHARGER BATTERY 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BTL20GR001 | 242 | GT32 CHARGER BATTERY 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 2 | 32 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BUB01GS001 | 242 | GT32 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 2 | 32 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BUC01GS001 | 242 | GT32 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BRU01GU001 | 242 | GT32 INVERTER DC TO AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32MKC01GT001 | 242 | GT32 EXC CB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32SAC01AH081 | 242 | GT32 AC PCC MODULE 81 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32SAC01AH082 | 242 | GT32 AC PCC MODULE 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32SAC01AH083 | 242 | GT32 AC PCC MODULE 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32SAC01AH084 | 242 | GT32 AC PCC MODULE 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32SAC01AH085 | 242 | GT32 AC PCC MODULE 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32BAC01GS001 | 242 | GT32 GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5.5678 | 10 | 55.6776 | 2 | 111.3553 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32CJT01 | 242 | GT32 SFC-SEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT32MKA10HB100 | 242 | GT32 GENERATOR ROTOR | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.7809 | 10 | 47.8091 | 8 | 382.4732 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33EGD10AA001 | 243 | MT33 HSD S/O MOV | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4.2088 | 8 | 33.6707 | 2 | 67.3413 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33MBV23AN011 | 243 | MT33 FAN LUBE OIL COOLER 1.1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33MBV23AN021 | 243 | MT33 FAN LUBE OIL COOLER 2.1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33MBV23AN031 | 243 | MT33 FAN LUBE OIL COOLER 3.1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BJL00GS001 | 243 | MT33 POWER SUPPLY PCC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BBT01GT002 | 243 | MT33 MV INCOMER BREAKER 6KV BBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BFT01GT002 | 243 | MT33 LV INCOMER BREAKER 400V BFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BME00GS001 | 243 | MT33 LV BUS TIE BREAKER 400V BFE-BME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BFT01GT001 | 243 | MT33 MV INCOMER BREAKER 6KV BFT | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.7255 | 10 | 27.2554 | 2 | 54.5108 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BRU01GH001 | 243 | MT33 UPS SYSTEM | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BMA97GS001 | 243 | MT33 TIE FEEDER CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BME97GS001B | 243 | MT33 LV TIE FEEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BTA10GR001 | 243 | MT33 BATTERY GROUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BTL10GR001 | 243 | MT33 CHARGER BATTERY 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BTL20GR001 | 243 | MT33 CHARGER BATTERY 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BUB01GS001 | 243 | MT33 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUB | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BUC01GS001 | 243 | MT33 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BRU01GU001 | 243 | MT33 INVERTER DC TO AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33MBJ01GT001 | 243 | MT33 SFC CB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33MKC01GT001 | 243 | MT33 EXC CB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33SAC01AH081 | 243 | MT33 AC PCC MODULE 81 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33SAC01AH082 | 243 | MT33 AC PCC MODULE 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33SAC01AH083 | 243 | MT33 AC PCC MODULE 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33SAC01AH084 | 243 | MT33 AC PCC MODULE 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33SAC01AH085 | 243 | MT33 AC PCC MODULE 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BAT01CG001 | 243 | MT33 MAIN TRANSFORMER - OLTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BBT01GT001 | 243 | MT33 UNIT AUXILIARRY TRANSFORMER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33BAC01GS001 | 243 | MT33 GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5.5678 | 10 | 55.6776 | 2 | 111.3553 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33CJT01 | 243 | MT33 SFC-SEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT33MKA10HB100 | 243 | GT33 GENERATOR ROTOR | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.7809 | 6 | 28.6855 | 4 | 114.7419 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41EGD10AA001 | 244 | MT41 HSD S/O MOV | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41MBV23AN011 | 244 | MT41 FAN LUBE OIL COOLER 1.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41MBV23AN021 | 244 | MT41 FAN LUBE OIL COOLER 2.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41MBV23AN031 | 244 | MT41 FAN LUBE OIL COOLER 3.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BJL00GS001 | 244 | MT41 POWER SUPPLY PCC | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BBT01GT002 | 244 | MT41 MV INCOMER BREAKER 6KV BBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BFT01GT002 | 244 | MT41 LV INCOMER BREAKER 400V BFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BME00GS001 | 244 | MT41 LV BUS TIE BREAKER 400V BFE-BME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BFT01GT001 | 244 | MT41 MV INCOMER BREAKER 6KV BFT | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.7255 | 2.814 | 27.2554 | 76.6956 | 54.5108 | 4180.7396 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BRU01GH001 | 244 | MT41 UPS SYSTEM | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 3.7362 | 39.7708 | 148.5915 | 79.5415 | 11819.199 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BMA97GS001 | 244 | MT41 TIE FEEDER CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BME97GS001B | 244 | MT41 LV TIE FEEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BTA10GR001 | 244 | MT41 BATTERY GROUP 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 192 | 18577.7098 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BTL10GR001 | 244 | MT41 CHARGER BATTERY 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 3.7362 | 39.7708 | 148.5915 | 79.5415 | 11819.199 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BTL20GR001 | 244 | MT41 CHARGER BATTERY 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BUB01GS001 | 244 | MT41 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUB | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BUC01GS001 | 244 | MT41 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUC | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BRU01GU001 | 244 | MT41 INVERTER DC TO AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41MKC01GT001 | 244 | MT41 EXC CB | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 3.7362 | 49.7135 | 185.7394 | 99.4269 | 18467.4984 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41SAC01AH081 | 244 | MT41 AC PCC MODULE 81 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 192 | 18577.7098 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41SAC01AH082 | 244 | MT41 AC PCC MODULE 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41SAC01AH083 | 244 | MT41 AC PCC MODULE 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41SAC01AH084 | 244 | MT41 AC PCC MODULE 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41SAC01AH085 | 244 | MT41 AC PCC MODULE 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BAT01CG001 | 244 | MT41 MAIN TRANSFORMER - OLTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BBT01GT001 | 244 | MT41 UNIT AUXILIARRY TRANSFORMER | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 3.7362 | 49.7135 | 185.7394 | 99.4269 | 18467.4984 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41BAC01GS001 | 244 | MT41 GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5.0709 | 3.8861 | 50.7093 | 197.063 | 101.4185 | 19985.8342 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41CJT01 | 244 | MT41 SFC-SEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT41MKA10HB100 | 244 | GT41 GENERATOR ROTOR | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.7809 | 4.1206 | 47.8091 | 197.0038 | 382.4732 | 75348.6634 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42EGD10AA001 | 245 | GT42 HSD S/O MOV | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42MBV23AN011 | 245 | GT42 FAN LUBE OIL COOLER 1.1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42MBV23AN021 | 245 | GT42 FAN LUBE OIL COOLER 2.1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42MBV23AN031 | 245 | GT42 FAN LUBE OIL COOLER 3.1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BJL00GS001 | 245 | GT42 POWER SUPPLY PCC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BFT01GT002 | 245 | GT42 LV INCOMER BREAKER 400V BFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BME00GS001 | 245 | GT42 LV BUS TIE BREAKER 400V BFE-BME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BFT01GT001 | 245 | GT42 MV INCOMER BREAKER 6KV BFT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.3905 | 10 | 23.9046 | 2 | 47.8091 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BRU01GH001 | 245 | GT42 UPS SYSTEM | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BMA97GS001 | 245 | GT42 TIE FEEDER CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BME97GS001B | 245 | GT42 LV TIE FEEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BTA10GR001 | 245 | GT42 BATTERY GROUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BTL10GR001 | 245 | GT42 CHARGER BATTERY 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BTL20GR001 | 245 | GT42 CHARGER BATTERY 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BUB01GS001 | 245 | GT42 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUB | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BUC01GS001 | 245 | GT42 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUC | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 2 | 64 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BRU01GU001 | 245 | GT42 INVERTER DC TO AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42MKC01GT001 | 245 | GT42 EXC CB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42SAC01AH081 | 245 | GT42 AC PCC MODULE 81 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 32 | 6 | 192 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42SAC01AH082 | 245 | GT42 AC PCC MODULE 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42SAC01AH083 | 245 | GT42 AC PCC MODULE 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42SAC01AH084 | 245 | GT42 AC PCC MODULE 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42SAC01AH085 | 245 | GT42 AC PCC MODULE 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42BAC01GS001 | 245 | GT42 GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 10 | 49.7135 | 2 | 99.4269 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42CJT01 | 245 | GT42 SFC-SEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT42MKA10HB100 | 245 | GT42 GENERATOR ROTOR | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4.7809 | 10 | 47.8091 | 8 | 382.4732 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43EGD10AA001 | 246 | MT43 HSD S/O MOV | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43MBV23AN011 | 246 | MT43 FAN LUBE OIL COOLER 1.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43MBV23AN021 | 246 | MT43 FAN LUBE OIL COOLER 2.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43MBV23AN031 | 246 | MT43 FAN LUBE OIL COOLER 3.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BJL00GS001 | 246 | MT43 POWER SUPPLY PCC | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BBT01GT002 | 246 | MT43 MV INCOMER BREAKER 6KV BBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BFT01GT002 | 246 | MT43 LV INCOMER BREAKER 400V BFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BME00GS001 | 246 | MT43 LV BUS TIE BREAKER 400V BFE-BME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BFT01GT001 | 246 | MT43 MV INCOMER BREAKER 6KV BFT | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.3905 | 2.4411 | 23.9046 | 58.3545 | 47.8091 | 2789.8788 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BRU01GH001 | 246 | MT43 UPS SYSTEM | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BMA97GS001 | 246 | MT43 TIE FEEDER CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BME97GS001B | 246 | MT43 LV TIE FEEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BTA10GR001 | 246 | MT43 BATTERY GROUP 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 40 | 120.9486 | 80 | 9675.8905 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BTL10GR001 | 246 | MT43 CHARGER BATTERY 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BTL20GR001 | 246 | MT43 CHARGER BATTERY 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BUB01GS001 | 246 | MT43 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUB | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BUC01GS001 | 246 | MT43 LV INCOMER BREAKER 220VDC BUC | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 64 | 6192.5699 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BRU01GU001 | 246 | MT43 INVERTER DC TO AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43MBJ01GT001 | 246 | MT43 SFC CB | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4.1404 | 3.2325 | 41.4039 | 133.8377 | 331.2315 | 44331.266 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43MKC01GT001 | 246 | MT43 EXC CB | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 3.7362 | 49.7135 | 185.7394 | 99.4269 | 18467.4984 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43SAC01AH081 | 246 | MT43 AC PCC MODULE 81 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 32 | 96.7589 | 192 | 18577.7098 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43SAC01AH082 | 246 | MT43 AC PCC MODULE 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43SAC01AH083 | 246 | MT43 AC PCC MODULE 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43SAC01AH084 | 246 | MT43 AC PCC MODULE 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43SAC01AH085 | 246 | MT43 AC PCC MODULE 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BAT01CG001 | 246 | MT43 MAIN TRANSFORMER - OLTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BBT01GT001 | 246 | MT43 UNIT AUXILIARRY TRANSFORMER | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 3.7362 | 49.7135 | 185.7394 | 99.4269 | 18467.4984 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43BAC01GS001 | 246 | MT43 GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.9713 | 3.7362 | 49.7135 | 185.7394 | 99.4269 | 18467.4984 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43CJT01 | 246 | MT43 SFC-SEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10
MT43MKA10HB100 | 246 | GT43 GENERATOR ROTOR | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.0237 | 40 | 120.9486 | 80 | 9675.8905 | 5 | not yet defined | 2021-07-26 13:32:10 | 2021-07-26 13:32:10