## Worksheet
MT11BAA10GA001 | 1 | GT11 IPB - GENERATOR LEADS NEUTRAL POINT | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.78 | 6 | 16.66 | 2 | 33.33 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BAA50GA001 | 1 | GT11 IPB - GENERATOR LEADS TO CIRCUIT BREAKER | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.78 | 6 | 16.66 | 2 | 33.33 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BAA60GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO CIRCUIT BREAKER (udara busduct (equipment kit)) | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BAA70GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO SFC | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BAA80GA001 | 1 | GT11 IPB - MAIN TRAFO LEADS TO BJA | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BAC20GS001 | 1 | GT11 BREAKER GENERATOR | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 8 | 347.19 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BAT10GT001 | 1 | GT11 GENERATOR MAIN TRANSFORMER | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BBT10GT100 | 1 | GT11 UNIT AUX TRANSFORMER | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BCA10GH001 | 1 | GT11 START-UP SELECTION DEVICE (SSD) | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5.42 | 8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA00GS401 | 1 | GT11 BREAKER COUPLING TO BFB | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA10GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA10GS100 | 1 | GT11 BREAKER FEED INCOMER MCC BJA | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA20GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA20 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA30GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA30 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA40GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA40 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA50GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA50 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA60GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA60 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BJA70GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE DISTR BJA70 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BPA00GH000 | 1 | GT11 STATIC FREQUENCY CONVERTER | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BRA10GH001 | 1 | GT11 LOW VOLTAGE UPS UNIT | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BRU10GH001 | 1 | GT11 CONVERTER UNIT | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BTA10GR001 | 1 | GT11 BATTERY BANK 220 VDC UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 10 | 397.71 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BTB10GR001 | 1 | GT11 BATTERY BANK 220 VDC UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 10 | 397.71 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BTL10GR001 | 1 | GT11 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BTM10GR001 | 1 | GT11 BATTERY CHARGER 220 VDC UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BTQ10GU001 | 1 | GT11 DC/DC CONVERTER UNIT A | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BTR10GU001 | 1 | GT11 DC/DC CONVERTER UNIT B | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BUA10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BUB10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4.97 | 8 | 39.77 | 2 | 79.54 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BUC10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 220 VDC SYSTEM UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BUE10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BUF10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11BUG10GH001 | 1 | GT11 MCC FOR 24 VDC SYSTEM UNIT 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.73 | 2 | 5.45 | 2 | 10.9 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11CBP10GH001 | 1 | GT11 SYNCHRONATION & KWH METERING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11CHA10GH001 | 1 | GT11 PROTECTION GENERATOR TRANSFORMATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11CUA10GH001 | 1 | GT11 STATIC EXCITATION GENERATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.39 | 2 | 4.78 | 2 | 9.56 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11CYE10GH001 | 1 | GT11 FIRE CONTROL UNIT | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5.41 | 6 | 32.47 | 8 | 259.76 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MBN31AA001 | 1 | GT11 MOV FUEL OIL MAIN SHUT-OFF VALVE | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MKA10HA100 | 1 | GT11 GENERATOR STATOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MKA10HB100 | 1 | GT11 GENERATOR ROTOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MKB10GS100 | 1 | GT11 GENERATOR EXC.BREAKER (FCB) | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7.05 | 8 | 56.41 | 10 | 564.07 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MKC50GT001 | 1 | GT11 GENERATOR EXC.BRUSH GEAR & TRANSFORMATOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MKF10AN001 | 1 | GT11 COOLER GRUP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MKF10AN002 | 1 | GT11 COOLER GRUP 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MKF10AN003 | 1 | GT11 COOLER GRUP 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11MKF10AP001 | 1 | GT11 COOLING WATER PUMP 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11SAA10AH001 | 1 | GT11 HVAC INSTALLATION | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3.23 | 2 | 6.46 | 8 | 51.67 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z
MT11SGJ01KD000 | 1 | GT11 CO2 UNIT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | not yet defined | -000001-11-29T16:52:48.000000Z | -000001-11-29T16:52:48.000000Z